ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 5 ВОДОПОДГОТОВКА для ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА

1	Сведения об объекте

Краткая характеристика объекта

2	Сведения о котле

Марка:

Производитель:  			 Страна                                                                             происхождения                                                                             :  		 Количество котлов:

Тип: o водотрубный; o газотрубный.

Топливо: o жидкое; o газообразное; o твердое;

какое именно:  		 Температура воды на выходе из котла:	°С

Для каких целей используется вода:

o	теплоснабжение

o	закрытая система (просьба приложить схему);

o	открытая система (просьба приложить схему);

o	горячее водоснабжение;

o	водоподогреватель (бойлер) (просьба заполнить опросный лист №7);

o	производство (укажите, какое именно):

o	другое:	_

Особые  пожелания  по  качеству  воды  для  производства  или  других  целей  (в  данном  разделе  описательно,  если  есть нормативные документы, регламентирующие качество воды для данных целей, укажите их полное наименование в разделе 5

«Требования к качеству очищенной воды» настоящего опросного листа):

3	Сведения о расходах воды

Расход воды при заполнении системы в течение	часов:	м3/час. Расход подпиточной воды	м3/час,	м3/сут.

4	Сведения о качестве исходной воды

Источник водоснабжения:  o централизованный;  o подземный;  o поверхностный.

Приложите к опросному листу по возможности максимально подробный анализ воды источника водоснабжения.

Перечень показателей качества воды (уточняется в зависимости от источника водоснабжения) прилагается к опросному листу отдельно («Перечень показателей качества воды»). Анализ исходной воды должен обязательно включать следующие показатели:

| Цветность | Сухой остаток | Жесткость кальц. | Хлориды | Содержание СО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Электропроводимость | Жесткость карб | Нитраты | Содержание О2 |
| Щелочность | Железо общее | Жесткость общ. | Нитриты |  |
| Окисляемость | Медь | Сульфаты | Силикаты |  |

5	Требования к качеству очищенной воды

Есть ли требования изготовителя котлоагрегата к водоподготовке для котла:

o	да (приложите эти требования к заполненному опросному листу); o нет (обязательно заполните пункты ниже). Подпадает ли котел под действие Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей:

o	да; o нет.

Каким российским нормативным документам должно отвечать качество воды:

o	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

o

o	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К;

o	Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных;

o	Другие нормативные документы (укажите, какие именно, полное название документа):

6	Сведения о режиме работы

Режим работы :	o непрерывный;	o периодический;

Описать периодичность

7	Требуемый вариант исполнения  блочно-модульной установки и условное обозначение модели

(Если необходимо рассмотреть несколько вариантов исполнения - отметьте все требуемые)

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Комплект основного оборудования, арматуры, КИП и А без соединительных трубопроводов (модель EQ).

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Отдельно стоящий модуль в рамной конструкции. Комплект включает соединительные трубопроводы, кабельную развязку и опорные рамные конструкции (модель FR).

o	Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения. Эксплуатация при температурах выше 5°С. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CS).

o	Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения для северных климатических районов. Снабжена теплоизоляцией, отопительными приборами, системой вентиляции, пожаротушения. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CI).

o	Полностью автономный модуль водоснабжения. Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке с системой жизнеобеспечения; не требует подключения к системам электро- и теплоснабжения (модель CH).

o	Комплект оборудования в блочно-модульном здании. Сборка здания и монтаж оборудования на месте, на подготовленной площадке (модель BD).

8	Условия размещения блочно-модульной установки. Существующие площади.

Давление воды на входе:	МПа.

Диаметр трубопроводов подключения: _		мм.  Материал труб:  	 Требуемое давление воды на выходе:	МПа

o	Размещение в закрытом помещении

общая площадь:	м2;

размеры площадки:  ширина		_ м; длина _	м; высота	м. монтажные проемы:	o отсутствуют;	o имеются;

размеры монтажных проемов:  ширина	м; высота	м.

другая возможность внести оборудование

o	Размещение на открытой площадке

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина	м;   длина	м.

Описание (грунты, сейсмичность и др.)

Если имеется план с отметками высот – просьба приложить к опросному листу.

Канализация :	o имеется	o отсутствует

Возможность отвода промывных вод (диаметр канализационных труб, наличие приямков и др.):

9	Имеющееся оборудование для водоподготовки:

1

10	Пожелания Заказчика

11	Сведения о Заказчике

Наименование организации:

Заполнил (ФИО):_

Должность:_

Телефон:	факс:

e-mail:

Дата составления:  «	»_	20	г.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

В КВАДРАТИКАХ Ј ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ НУЖНЫЙ ВАМ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕННЫЙ  ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ПРОСИМ  ВЫСЛАТЬ  ПО  ФАКСУ  ИЛИ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!